ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Горно-Алтайск

09.06.2014                                                                                            		   № 14

О введении гиперхлорирования водопроводной воды в период ликвидации последствий паводка в Республике Алтай

Я, главный государственный санитарный врач по Республике Алтай,          Л.В. Щучинов, проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обусловленную последствиями паводка, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Республики Алтай, предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди населения региона в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» постановляю:

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по эксплуатации систем централизованного водоснабжения, источников централизованного водоснабжения, на территориях подвергшихся подтоплению:

  - обеспечить наличие достаточного запаса дезинфицирующих средств и неукоснительное соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки.

  - ввести режим гиперхлорирования водопроводной воды с обязательным контролем остаточного хлора (обеспечить содержание остаточного свободного хлора 1,0 мг/л)  с 10.06.2014 до особого распоряжения.

  - осуществлять производственный контроль за качеством питьевой воды в процессе водоподготовки и в разводящей сети с увеличением кратности отбора проб с целью предупреждения возникновения кишечных инфекций в период ликвидации последствий паводка.

  - обеспечить своевременную ликвидацию аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, с информированием всех заинтересованных служб

  - информацию о мерах, принятых во исполнение настоящего постановления представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай в срок до 12.06.2014 года.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Алтай (М.С. Романов).

Л.В. Щучинов